## Inerc.Irz.
Element inercyjny I rzędu
równanie: |  |  | T*dy/dt + y = k*x
transmitancja operatorowa: |  |  |  |  | G(s)=k/(T*s+1)
transmitancja widmowa: |  |  |  |  | G(jw)=k/(T*jw+1) |  |  | część rzeczywista: | P(w)=k/(T2*w2+1)
[8 empty] | część urojona: | Q(w)=-k*T*w/(T2*w2+1)
Moduł: | M=(P(w)2+Q(w)2)1/2 | [5 empty] | M=((k/(T2*w2+1))2+(T*w/(T2*w2+1))2)1/2
Faza: | f=arctg(Q(w)/P(w)) | [5 empty] | f=arctg(-T*w)
Parametry modelu: |  | (w niebieskie pola można wpisywać konkretne wartości- zależnie od danych doświadczalnych)
k= | 5 |  | wo= | 1000 |  | T=1/wo= | 0.001
f; Hz | w=2*p*f | P(w) | Q(w) | M | L(w)=20*log(M) |  | f=arctg(-T*w)
1 | 6.2832 | 4.9998 | -0.031415 | 4.9999 | 13.9792 |  | -0.36
1.5 | 9.4248 | 4.9996 | -0.04712 | 4.9998 | 13.979 |  | -0.53998
2 | 12.5664 | 4.9992 | -0.062822 | 4.9996 | 13.9787 |  | -0.71996
2.5 | 15.708 | 4.9988 | -0.07852 | 4.9994 | 13.9783 |  | -0.89993
3 | 18.8496 | 4.9982 | -0.094214 | 4.9991 | 13.9779 |  | -1.0799
4 | 25.1327 | 4.9968 | -0.12558 | 4.9984 | 13.9767 |  | -1.4397
5 | 31.4159 | 4.9951 | -0.15692 | 4.9975 | 13.9751 |  | -1.7994
6 | 37.6991 | 4.9929 | -0.18823 | 4.9965 | 13.9732 |  | -2.159
7 | 43.9823 | 4.9903 | -0.21949 | 4.9952 | 13.971 |  | -2.5184
8 | 50.2655 | 4.9874 | -0.25069 | 4.9937 | 13.9684 |  | -2.8776
9 | 56.5487 | 4.9841 | -0.28184 | 4.992 | 13.9655 |  | -3.2366
10 | 62.8319 | 4.9803 | -0.31292 | 4.9902 | 13.9623 |  | -3.5953
15 | 94.2478 | 4.956 | -0.46709 | 4.9779 | 13.941 |  | -5.3841
20 | 125.6637 | 4.9223 | -0.61855 | 4.961 | 13.9114 |  | -7.1625
25 | 157.0796 | 4.8796 | -0.76649 | 4.9394 | 13.8735 |  | -8.9271
30 | 188.4956 | 4.8284 | -0.91014 | 4.9135 | 13.8278 |  | -10.6747
40 | 251.3274 | 4.7029 | -1.182 | 4.8492 | 13.7134 |  | -14.1078
50 | 314.1593 | 4.5508 | -1.4297 | 4.7701 | 13.5706 |  | -17.4406
60 | 376.9911 | 4.3778 | -1.6504 | 4.6786 | 13.4023 |  | -20.656
70 | 439.823 | 4.1896 | -1.8427 | 4.5769 | 13.2114 |  | -23.741
80 | 502.6548 | 3.9915 | -2.0063 | 4.4674 | 13.0011 |  | -26.6866
90 | 565.4867 | 3.7885 | -2.1424 | 4.3523 | 12.7744 |  | -29.4876
100 | 628.3185 | 3.5848 | -2.2524 | 4.2337 | 12.5343 |  | -32.1419
150 | 942.4778 | 2.6479 | -2.4956 | 3.6386 | 11.2188 |  | -43.3038
200 | 1256.6371 | 1.9386 | -2.4362 | 3.1134 | 9.8647 |  | -51.4881
250 | 1570.7963 | 1.442 | -2.2651 | 2.6851 | 8.5794 |  | -57.5184
300 | 1884.9556 | 1.0982 | -2.07 | 2.3432 | 7.3964 |  | -62.0533
400 | 2513.2741 | 0.68338 | -1.7175 | 1.8485 | 5.3363 |  | -68.303
500 | 3141.5927 | 0.46 | -1.4451 | 1.5166 | 3.6173 |  | -72.3432
600 | 3769.9112 | 0.32868 | -1.2391 | 1.282 | 2.1575 |  | -75.1439
700 | 4398.2297 | 0.24577 | -1.0809 | 1.1085 | 0.89495 |  | -77.1908
800 | 5026.5482 | 0.19036 | -0.95685 | 0.9756 | -0.21457 |  | -78.7483
900 | 5654.8668 | 0.15162 | -0.85738 | 0.87068 | -1.2028 |  | -79.9716
1000 | 6283.1853 | 0.12352 | -0.77612 | 0.78588 | -2.0928 |  | -80.9569
1500 | 9424.778 | 0.055663 | -0.52461 | 0.52756 | -5.5546 |  | -83.9434
2000 | 12566.3706 | 0.031464 | -0.39538 | 0.39663 | -8.0322 |  | -85.4501
2500 | 15707.9633 | 0.020182 | -0.31703 | 0.31767 | -9.9606 |  | -86.3574
3000 | 18849.5559 | 0.014033 | -0.26451 | 0.26489 | -11.5388 |  | -86.9632
4000 | 25132.7412 | 0.0079032 | -0.19863 | 0.19879 | -14.0323 |  | -87.7215
5000 | 31415.9265 | 0.0050609 | -0.15899 | 0.15907 | -15.968 |  | -88.1768
6000 | 37699.1118 | 0.0035156 | -0.13254 | 0.13258 | -17.5503 |  | -88.4805
7000 | 43982.2972 | 0.0025834 | -0.11362 | 0.11365 | -18.8884 |  | -88.6975
8000 | 50265.4825 | 0.0019781 | -0.099432 | 0.099452 | -20.0477 |  | -88.8603
9000 | 56548.6678 | 0.0015631 | -0.088392 | 0.088406 | -21.0704 |  | -88.9869
10000 | 62831.8531 | 0.0012662 | -0.079557 | 0.079567 | -21.9853 |  | -89.0882
15000 | 94247.7796 | 0.00056283 | -0.053046 | 0.053049 | -25.5065 |  | -89.3921
20000 | 125663.7061 | 0.00031661 | -0.039786 | 0.039787 | -28.0051 |  | -89.5441
25000 | 157079.6327 | 0.00020263 | -0.03183 | 0.03183 | -29.9432 |  | -89.6352
30000 | 188495.5592 | 0.00014072 | -0.026525 | 0.026525 | -31.5267 |  | -89.696
40000 | 251327.4123 | 7.9156e-05 | -0.019894 | 0.019894 | -34.0255 |  | -89.772
50000 | 314159.2654 | 5.066e-05 | -0.015915 | 0.015915 | -35.9636 |  | -89.8176
60000 | 376991.1184 | 3.5181e-05 | -0.013263 | 0.013263 | -37.5473 |  | -89.848
70000 | 439822.9715 | 2.5847e-05 | -0.011368 | 0.011368 | -38.8862 |  | -89.8697
80000 | 502654.8246 | 1.9789e-05 | -0.0099471 | 0.0099472 | -40.046 |  | -89.886
90000 | 565486.6776 | 1.5636e-05 | -0.0088419 | 0.0088419 | -41.0691 |  | -89.8987
100000 | 628318.5307 | 1.2665e-05 | -0.0079577 | 0.0079577 | -41.9842 |  | -89.9088
150000 | 942477.7961 | 5.6289e-06 | -0.0053052 | 0.0053052 | -45.506 |  | -89.9392
200000 | 1256637.0614 | 3.1663e-06 | -0.0039789 | 0.0039789 | -48.0048 |  | -89.9544
250000 | 1570796.3268 | 2.0264e-06 | -0.0031831 | 0.0031831 | -49.943 |  | -89.9635
300000 | 1884955.5922 | 1.4072e-06 | -0.0026526 | 0.0026526 | -51.5266 |  | -89.9696
400000 | 2513274.1229 | 7.9157e-07 | -0.0019894 | 0.0019894 | -54.0254 |  | -89.9772
500000 | 3141592.6536 | 5.0661e-07 | -0.0015915 | 0.0015915 | -55.9636 |  | -89.9818
600000 | 3769911.1843 | 3.5181e-07 | -0.0013263 | 0.0013263 | -57.5472 |  | -89.9848
700000 | 4398229.715 | 2.5847e-07 | -0.0011368 | 0.0011368 | -58.8862 |  | -89.987
800000 | 5026548.2457 | 1.9789e-07 | -0.00099472 | 0.00099472 | -60.046 |  | -89.9886
900000 | 5654866.7765 | 1.5636e-07 | -0.00088419 | 0.00088419 | -61.069 |  | -89.9899
1000000 | 6283185.3072 | 1.2665e-07 | -0.00079577 | 0.00079577 | -61.9842 |  | -89.9909

## R.rz.
Element różniczkujący rzeczywisty może być traktowany jako szeregowe połączenie elementu różniczkującego idealnego oraz elementu inercyjnego I rzędu
połączenie elementu różniczkującego idealnego oraz elementu inercyjnego I rzędu
równanie: |  |  | T*dy/dt + y = Td*(dx/dt)
transmitancja operatorowa: |  |  |  |  | G(s)=Td*s/(T*s+1)
transmitancja widmowa: |  |  |  |  | G(jw)=Td*jw/(T*jw+1) |  |  | część rzeczywista: | P(w)=Td*T*w2/(T2*w2+1)
[8 empty] | część urojona: | Q(w)=Td*w/(T2*w2+1)
Moduł: | M=(P(w)2+Q(w)2)1/2 | [5 empty] | M=((Td*T*w2/(T2*w2+1))2+(Td*w/(T2*w2+1))2)1/2
Faza: | f=arctg(Q(w)/P(w)) | [5 empty] | f=arctg(-T*w)
Parametry modelu: |  | (w niebieskie pola można wpisywać konkretne wartości- zależnie od danych doświadczalnych)
wd= | 1 | Td=1/wd= | 1 | wo= | 10000 | T=1/wo= | 0.0001
f; Hz | w=2*p*f | P(w) | Q(w) | M | L(w)=20*log(M) |  | f=arctg(1/T*w) |  |  |  | L(w)=20*log(M)
1 | 6.2832 | 0.0039478 | 6.2832 | 6.2832 | 15.9636 |  | 89.964 |  |  | 6.2832 | 15.9636 | 6.2832 | 89.964
1.5 | 9.4248 | 0.0088826 | 9.4248 | 9.4248 | 19.4854 |  | 89.946 |  |  | 9.4248 | 19.4854 | 9.4248 | 89.946
2 | 12.5664 | 0.015791 | 12.5664 | 12.5664 | 21.9842 |  | 89.928 |  |  | 12.5664 | 21.9842 | 12.5664 | 89.928
2.5 | 15.708 | 0.024674 | 15.7079 | 15.7079 | 23.9224 |  | 89.91 |  |  | 15.708 | 23.9224 | 15.708 | 89.91
3 | 18.8496 | 0.03553 | 18.8495 | 18.8495 | 25.506 |  | 89.892 |  |  | 18.8496 | 25.506 | 18.8496 | 89.892
4 | 25.1327 | 0.063165 | 25.1326 | 25.1327 | 28.0048 |  | 89.856 |  |  | 25.1327 | 28.0048 | 25.1327 | 89.856
5 | 31.4159 | 0.098695 | 31.4156 | 31.4158 | 29.943 |  | 89.82 |  |  | 31.4159 | 29.943 | 31.4159 | 89.82
6 | 37.6991 | 0.14212 | 37.6986 | 37.6988 | 31.5266 |  | 89.784 |  |  | 37.6991 | 31.5266 | 37.6991 | 89.784
7 | 43.9823 | 0.19344 | 43.9814 | 43.9819 | 32.8655 |  | 89.748 |  |  | 43.9823 | 32.8655 | 43.9823 | 89.748
8 | 50.2655 | 0.25266 | 50.2642 | 50.2648 | 34.0253 |  | 89.712 |  |  | 50.2655 | 34.0253 | 50.2655 | 89.712
9 | 56.5487 | 0.31976 | 56.5469 | 56.5478 | 35.0483 |  | 89.676 |  |  | 56.5487 | 35.0483 | 56.5487 | 89.676
10 | 62.8319 | 0.39477 | 62.8294 | 62.8306 | 35.9634 |  | 89.64 |  |  | 62.8319 | 35.9634 | 62.8319 | 89.64
15 | 94.2478 | 0.88819 | 94.2394 | 94.2436 | 39.485 |  | 89.46 |  |  | 94.2478 | 39.485 | 94.2478 | 89.46
20 | 125.6637 | 1.5789 | 125.6439 | 125.6538 | 41.9835 |  | 89.28 |  |  | 125.6637 | 41.9835 | 125.6637 | 89.28
25 | 157.0796 | 2.4668 | 157.0409 | 157.0603 | 43.9213 |  | 89.1001 |  |  | 157.0796 | 43.9213 | 157.0796 | 89.1001
30 | 188.4956 | 3.5518 | 188.4286 | 188.4621 | 45.5045 |  | 88.9201 |  |  | 188.4956 | 45.5045 | 188.4956 | 88.9201
40 | 251.3274 | 6.3126 | 251.1688 | 251.2481 | 48.0021 |  | 88.5603 |  |  | 251.3274 | 48.0021 | 251.3274 | 88.5603
50 | 314.1593 | 9.8599 | 313.8495 | 314.0043 | 49.9387 |  | 88.2006 |  |  | 314.1593 | 49.9387 | 314.1593 | 88.2006
60 | 376.9911 | 14.1921 | 376.4561 | 376.7235 | 51.5205 |  | 87.841 |  |  | 376.9911 | 51.5205 | 376.9911 | 87.841
70 | 439.823 | 19.3071 | 438.9738 | 439.3982 | 52.8572 |  | 87.4816 |  |  | 439.823 | 52.8572 | 439.823 | 87.4816
80 | 502.6548 | 25.2025 | 501.388 | 502.021 | 54.0144 |  | 87.1224 |  |  | 502.6548 | 54.0144 | 502.6548 | 87.1224
90 | 565.4867 | 31.8756 | 563.6842 | 564.5847 | 55.0346 |  | 86.7634 |  |  | 565.4867 | 55.0346 | 565.4867 | 86.7634
100 | 628.3185 | 39.3232 | 625.8478 | 627.0819 | 55.9465 |  | 86.4047 |  |  | 628.3185 | 55.9465 | 628.3185 | 86.4047
150 | 942.4778 | 88.0444 | 934.1798 | 938.3196 | 59.447 |  | 84.6159 |  |  | 942.4778 | 59.447 | 942.4778 | 84.6159
200 | 1256.6371 | 155.4588 | 1237.1015 | 1246.831 | 61.9162 |  | 82.8375 |  |  | 1256.6371 | 61.9162 | 1256.6371 | 82.8375
250 | 1570.7963 | 240.7986 | 1532.9718 | 1551.7688 | 63.8165 |  | 81.0729 |  |  | 1570.7963 | 63.8165 | 1570.7963 | 81.0729
300 | 1884.9556 | 343.1147 | 1820.28 | 1852.3355 | 65.3544 |  | 79.3253 |  |  | 1884.9556 | 65.3544 | 1884.9556 | 79.3253
400 | 2513.2741 | 594.1264 | 2363.9539 | 2437.4708 | 67.7388 |  | 75.8922 |  |  | 2513.2741 | 67.7388 | 2513.2741 | 75.8922
500 | 3141.5927 | 898.3016 | 2859.3829 | 2997.168 | 69.5342 |  | 72.5594 |  |  | 3141.5927 | 69.5342 | 3141.5927 | 72.5594
600 | 3769.9112 | 1244.3703 | 3300.7946 | 3527.5633 | 70.9495 |  | 69.344 |  |  | 3769.9112 | 70.9495 | 3769.9112 | 69.344
700 | 4398.2297 | 1620.8905 | 3685.3248 | 4026.0285 | 72.0975 |  | 66.259 |  |  | 4398.2297 | 72.0975 | 4398.2297 | 66.259
800 | 5026.5482 | 2016.9998 | 4012.6936 | 4491.1021 | 73.0471 |  | 63.3134 |  |  | 5026.5482 | 73.0471 | 5026.5482 | 63.3134
900 | 5654.8668 | 2422.9519 | 4284.7197 | 4922.349 | 73.8434 |  | 60.5124 |  |  | 5654.8668 | 73.8434 | 5654.8668 | 60.5124
1000 | 6283.1853 | 2830.432 | 4504.7724 | 5320.1804 | 74.5185 |  | 57.8581 |  |  | 6283.1853 | 74.5185 | 6283.1853 | 57.8581
1500 | 9424.778 | 4704.1315 | 4991.2385 | 6858.6671 | 76.7248 |  | 46.6962 |  |  | 9424.778 | 76.7248 | 9424.778 | 46.6962
2000 | 12566.3706 | 6122.7336 | 4872.3166 | 7824.7899 | 77.8695 |  | 38.5119 |  |  | 12566.3706 | 77.8695 | 12566.3706 | 38.5119
2500 | 15707.9633 | 7115.9956 | 4530.1835 | 8435.6361 | 78.5224 |  | 32.4816 |  |  | 15707.9633 | 78.5224 | 15707.9633 | 32.4816
3000 | 18849.5559 | 7803.6737 | 4139.9775 | 8833.8405 | 78.923 |  | 27.9467 |  |  | 18849.5559 | 78.923 | 18849.5559 | 27.9467
4000 | 25132.7412 | 8633.235 | 3435.0551 | 9291.5203 | 79.3617 |  | 21.697 |  |  | 25132.7412 | 79.3617 | 25132.7412 | 21.697
5000 | 31415.9265 | 9080.0033 | 2890.2548 | 9528.9051 | 79.5809 |  | 17.6568 |  |  | 31415.9265 | 79.5809 | 31415.9265 | 17.6568
6000 | 37699.1118 | 9342.6342 | 2478.2107 | 9665.7303 | 79.7047 |  | 14.8561 |  |  | 37699.1118 | 79.7047 | 37699.1118 | 14.8561
7000 | 43982.2972 | 9508.4648 | 2161.8845 | 9751.1357 | 79.7811 |  | 12.8092 |  |  | 43982.2972 | 79.7811 | 43982.2972 | 12.8092
8000 | 50265.4825 | 9619.2824 | 1913.6954 | 9807.794 | 79.8314 |  | 11.2517 |  |  | 50265.4825 | 79.8314 | 50265.4825 | 11.2517
9000 | 56548.6678 | 9696.7631 | 1714.7642 | 9847.2144 | 79.8663 |  | 10.0284 |  |  | 56548.6678 | 79.8663 | 56548.6678 | 10.0284
10000 | 62831.8531 | 9752.9548 | 1552.231 | 9875.7049 | 79.8914 |  | 9.0431 |  |  | 62831.8531 | 79.8914 | 62831.8531 | 9.0431
15000 | 94247.7796 | 9888.6742 | 1049.2209 | 9944.1813 | 79.9514 |  | 6.0566 |  |  | 94247.7796 | 79.9514 | 94247.7796 | 6.0566
20000 | 125663.7061 | 9937.0728 | 790.7671 | 9968.4867 | 79.9726 |  | 4.5499 |  |  | 125663.7061 | 79.9726 | 125663.7061 | 4.5499
25000 | 157079.6327 | 9959.6351 | 634.0501 | 9979.7972 | 79.9824 |  | 3.6426 |  |  | 157079.6327 | 79.9824 | 157079.6327 | 3.6426
30000 | 188495.5592 | 9971.9342 | 529.0275 | 9985.9572 | 79.9878 |  | 3.0368 |  |  | 188495.5592 | 79.9878 | 188495.5592 | 3.0368
40000 | 251327.4123 | 9984.1936 | 397.2584 | 9992.0937 | 79.9931 |  | 2.2785 |  |  | 251327.4123 | 79.9931 | 251327.4123 | 2.2785
50000 | 314159.2654 | 9989.8781 | 317.9877 | 9994.9378 | 79.9956 |  | 1.8232 |  |  | 314159.2654 | 79.9956 | 314159.2654 | 1.8232
60000 | 376991.1184 | 9992.9688 | 265.0717 | 9996.4838 | 79.9969 |  | 1.5195 |  |  | 376991.1184 | 79.9969 | 376991.1184 | 1.5195
70000 | 439822.9715 | 9994.8332 | 227.2467 | 9997.4163 | 79.9978 |  | 1.3025 |  |  | 439822.9715 | 79.9978 | 439822.9715 | 1.3025
80000 | 502654.8246 | 9996.0437 | 198.865 | 9998.0217 | 79.9983 |  | 1.1397 |  |  | 502654.8246 | 79.9983 | 502654.8246 | 1.1397
90000 | 565486.6776 | 9996.8738 | 176.7835 | 9998.4368 | 79.9986 |  | 1.0131 |  |  | 565486.6776 | 79.9986 | 565486.6776 | 1.0131
100000 | 628318.5307 | 9997.4676 | 159.1146 | 9998.7337 | 79.9989 |  | 0.91181 |  |  | 628318.5307 | 79.9989 | 628318.5307 | 0.91181
150000 | 942477.7961 | 9998.8743 | 106.0914 | 9999.4372 | 79.9995 |  | 0.6079 |  |  | 942477.7961 | 79.9995 | 942477.7961 | 0.6079
200000 | 1256637.0614 | 9999.3668 | 79.5724 | 9999.6834 | 79.9997 |  | 0.45594 |  |  | 1256637.0614 | 79.9997 | 1256637.0614 | 0.45594
250000 | 1570796.3268 | 9999.5947 | 63.6594 | 9999.7974 | 79.9998 |  | 0.36475 |  |  | 1570796.3268 | 79.9998 | 1570796.3268 | 0.36475
300000 | 1884955.5922 | 9999.7186 | 53.0502 | 9999.8593 | 79.9999 |  | 0.30396 |  |  | 1884955.5922 | 79.9999 | 1884955.5922 | 0.30396
400000 | 2513274.1229 | 9999.8417 | 39.7881 | 9999.9208 | 79.9999 |  | 0.22797 |  |  | 2513274.1229 | 79.9999 | 2513274.1229 | 0.22797
500000 | 3141592.6536 | 9999.8987 | 31.8307 | 9999.9493 | 80 |  | 0.18238 |  |  | 3141592.6536 | 80 | 3141592.6536 | 0.18238
600000 | 3769911.1843 | 9999.9296 | 26.5256 | 9999.9648 | 80 |  | 0.15198 |  |  | 3769911.1843 | 80 | 3769911.1843 | 0.15198
700000 | 4398229.715 | 9999.9483 | 22.7363 | 9999.9742 | 80 |  | 0.13027 |  |  | 4398229.715 | 80 | 4398229.715 | 0.13027
800000 | 5026548.2457 | 9999.9604 | 19.8943 | 9999.9802 | 80 |  | 0.11399 |  |  | 5026548.2457 | 80 | 5026548.2457 | 0.11399
900000 | 5654866.7765 | 9999.9687 | 17.6838 | 9999.9844 | 80 |  | 0.10132 |  |  | 5654866.7765 | 80 | 5654866.7765 | 0.10132
1000000 | 6283185.3072 | 9999.9747 | 15.9155 | 9999.9873 | 80 |  | 0.091189 |  |  | 6283185.3072 | 80 | 6283185.3072 | 0.091189

## autor
opracował: | dr inż.. Krzysztof Smyksy