## Oscylacyjny
Element oscylacyjny | [6 empty] | Warunek występowania elementu oscylacyjnego to: |  |  |  | 0<T1<T2/2
równanie: |  |  |  |  | T12*d2y/dt2 + T2*dy/dt + y = k*x |  |  |  |  | lub | d2y/dt2 + 2*z*wo*dy/dt + wo2 *y = k*wo2*x
[11 empty] | wo=1/T1 | z=T2/(2*T1)
transmitancja operatorowa: | [6 empty] | G(s)=k/(T12*s2+T2*s+1) |  |  | lub | G(s)=k*wo2/(s2+2*z*wo*s+wo2 )
transmitancja widmowa: | [6 empty] | G(jw)=k/(1-T12*w2+j*T2*w) |  |  | część rzeczywista: |  | P(w)=(k*(1-T22*w2))/((1-(T2*w)2)2+(T1*w)2)
[10 empty] | część urojona: |  | Q(w)=-k*T1*w/((1-(T2*w)2)2+(T1*w)2)
Moduł: | M=(P(w)2+Q(w)2)1/2 | [7 empty] | M=k/(((1-(T2*w)2)2+(T1*w)2)1/2)
Faza: | f=arctg(Q(w)/P(w)) | [7 empty] | f=arctg(-T1*w/((1-(T2*w)2)))
Uwaga: aby uzyskać "ładniejsze wykresy" wokół częstości
wo należy zagęścić zbiór wartości częstotliwości f |  |  |  | T12= |  |  |  | 4e-05
Parametry modelu: |  |  |  | (w niebieskie pola można wpisywać konkretne wartości- zależnie od danych doświadczalnych)
k= | 1 |  |  | wo= | 158.1139 | T1=1/wo= | 0.0063246 | T2= | 0.002 | dobrze dobrane wartości T1 i T2; to jest element oscylacyjny
|  | wielkości pomocnicze |  | z=T2/(2*T1)= | 0.15811 |  |  | T2/2= | 0.001 | < | T1 | wielkości pomocnicze
f; Hz | w=2*p*f | (1-T22*w2) | T1*w | P(w) | Q(w) | M | L(w)=20*log(M) | Q(w)/P(w) | f=arctg(Q(w)/P(w)) |  |  | (1-T22*w2) | T1*w
1 | 6.2832 | 0.99842 | 0.012566 | 1.0014 | -0.012604 | 1.0015 | 0.013039 | -0.012586 | -0.7211 | -0.7211 | -180.7211
1.5 | 9.4248 | 0.99645 | 0.01885 | 1.0032 | -0.018977 | 1.0034 | 0.029363 | -0.018917 | -1.0837 | -1.0837 | -181.0837
2 | 12.5664 | 0.99368 | 0.025133 | 1.0057 | -0.025437 | 1.006 | 0.052261 | -0.025293 | -1.4488 | -1.4488 | -181.4488
2.5 | 15.708 | 0.99013 | 0.031416 | 1.009 | -0.032013 | 1.0095 | 0.081782 | -0.031729 | -1.8173 | -1.8173 | -181.8173
3 | 18.8496 | 0.98579 | 0.037699 | 1.0129 | -0.038737 | 1.0137 | 0.11798 | -0.038243 | -2.1901 | -2.1901 | -182.1901
3.5 | 21.9911 | 0.98066 | 0.043982 | 1.0177 | -0.045643 | 1.0187 | 0.16094 | -0.04485 | -2.568 | -2.568 | -182.568
4 | 25.1327 | 0.97473 | 0.050265 | 1.0232 | -0.052765 | 1.0246 | 0.21075 | -0.051568 | -2.952 | -2.952 | -182.952
4.5 | 28.2743 | 0.96802 | 0.056549 | 1.0295 | -0.060141 | 1.0313 | 0.2675 | -0.058417 | -3.3432 | -3.3432 | -183.3432
5 | 31.4159 | 0.96052 | 0.062832 | 1.0367 | -0.067813 | 1.0389 | 0.33131 | -0.065414 | -3.7426 | -3.7426 | -183.7426
5.5 | 34.5575 | 0.95223 | 0.069115 | 1.0447 | -0.075824 | 1.0474 | 0.40233 | -0.072582 | -4.1514 | -4.1514 | -184.1514
6 | 37.6991 | 0.94315 | 0.075398 | 1.0535 | -0.084223 | 1.0569 | 0.48071 | -0.079943 | -4.5707 | -4.5707 | -184.5707
6.5 | 40.8407 | 0.93328 | 0.081681 | 1.0633 | -0.093064 | 1.0674 | 0.56661 | -0.087521 | -5.0018 | -5.0018 | -185.0018
7 | 43.9823 | 0.92262 | 0.087965 | 1.0741 | -0.10241 | 1.079 | 0.66022 | -0.095342 | -5.4462 | -5.4462 | -185.4462
7.5 | 47.1239 | 0.91117 | 0.094248 | 1.0859 | -0.11232 | 1.0917 | 0.76176 | -0.10344 | -5.9054 | -5.9054 | -185.9054
8 | 50.2655 | 0.89894 | 0.10053 | 1.0987 | -0.12287 | 1.1055 | 0.87145 | -0.11183 | -6.3811 | -6.3811 | -186.3811
8.5 | 53.4071 | 0.88591 | 0.10681 | 1.1126 | -0.13415 | 1.1207 | 0.98955 | -0.12057 | -6.875 | -6.875 | -186.875
9 | 56.5487 | 0.87209 | 0.1131 | 1.1277 | -0.14625 | 1.1371 | 1.1163 | -0.12969 | -7.3892 | -7.3892 | -187.3892
9.5 | 59.6903 | 0.85748 | 0.11938 | 1.144 | -0.15927 | 1.1551 | 1.2521 | -0.13922 | -7.9259 | -7.9259 | -187.9259
10 | 62.8319 | 0.84209 | 0.12566 | 1.1617 | -0.17335 | 1.1745 | 1.3972 | -0.14923 | -8.4876 | -8.4876 | -188.4876
15 | 94.2478 | 0.64469 | 0.1885 | 1.429 | -0.4178 | 1.4888 | 3.4567 | -0.29238 | -16.2979 | -16.2979 | -196.2979
20 | 125.6637 | 0.36835 | 0.25133 | 1.8524 | -1.2639 | 2.2426 | 7.0149 | -0.68231 | -34.3063 | -34.3063 | -214.3063
25 | 157.0796 | 0.01304 | 0.31416 | 0.13189 | -3.1776 | 3.1804 | 10.0495 | -24.0928 | -87.6232 | -87.6232 | -267.6232
30 | 188.4956 | -0.42122 | 0.37699 | -1.3182 | -1.1798 | 1.769 | 4.9546 | 0.89499 | -138.1717 | 41.8283 | -138.1717
35 | 219.9115 | -0.93444 | 0.43982 | -0.87607 | -0.41235 | 0.96826 | -0.28013 | 0.47068 | -154.7946 | 25.2054 | -154.7946
40 | 251.3274 | -1.5266 | 0.50265 | -0.59097 | -0.19458 | 0.62218 | -4.1216 | 0.32926 | -161.7753 | 18.2247 | -161.7753
45 | 282.7433 | -2.1978 | 0.56549 | -0.42676 | -0.10981 | 0.44066 | -7.118 | 0.2573 | -165.5707 | 14.4293 | -165.5707
50 | 314.1593 | -2.9478 | 0.62832 | -0.32449 | -0.069163 | 0.33178 | -9.583 | 0.21315 | -167.9677 | 12.0323 | -167.9677
55 | 345.5752 | -3.7769 | 0.69115 | -0.25619 | -0.046881 | 0.26044 | -11.6857 | 0.18299 | -169.6299 | 10.3701 | -169.6299
60 | 376.9911 | -4.6849 | 0.75398 | -0.20806 | -0.033485 | 0.21074 | -13.525 | 0.16094 | -170.8573 | 9.1427 | -170.8573
65 | 408.407 | -5.6719 | 0.81681 | -0.17273 | -0.024875 | 0.17451 | -15.1636 | 0.14401 | -171.8051 | 8.1949 | -171.8051
70 | 439.823 | -6.7378 | 0.87965 | -0.14593 | -0.019052 | 0.14717 | -16.6437 | 0.13055 | -172.5618 | 7.4382 | -172.5618
75 | 471.2389 | -7.8826 | 0.94248 | -0.12507 | -0.014954 | 0.12596 | -17.9951 | 0.11956 | -173.1819 | 6.8181 | -173.1819
80 | 502.6548 | -9.1065 | 1.0053 | -0.10849 | -0.011977 | 0.10915 | -19.2396 | 0.1104 | -173.7003 | 6.2997 | -173.7003
85 | 534.0708 | -10.4093 | 1.0681 | -0.095067 | -0.0097553 | 0.095566 | -20.3939 | 0.10261 | -174.1411 | 5.8589 | -174.1411
90 | 565.4867 | -11.791 | 1.131 | -0.084037 | -0.0080607 | 0.084423 | -21.4708 | 0.095918 | -174.521 | 5.479 | -174.521
95 | 596.9026 | -13.2517 | 1.1938 | -0.074854 | -0.0067434 | 0.075158 | -22.4805 | 0.090087 | -174.8523 | 5.1477 | -174.8523
100 | 628.3185 | -14.7914 | 1.2566 | -0.067123 | -0.0057026 | 0.067364 | -23.4314 | 0.084957 | -175.144 | 4.856 | -175.144
150 | 942.4778 | -34.5306 | 1.885 | -0.028874 | -0.0015762 | 0.028917 | -30.777 | 0.054588 | -176.8754 | 3.1246 | -176.8754
200 | 1256.6371 | -62.1655 | 2.5133 | -0.01606 | -0.00064928 | 0.016073 | -35.8781 | 0.040429 | -177.6849 | 2.3151 | -177.6849
250 | 1570.7963 | -97.696 | 3.1416 | -0.010225 | -0.00032881 | 0.010231 | -39.802 | 0.032157 | -178.1582 | 1.8418 | -178.1582
300 | 1884.9556 | -141.1223 | 3.7699 | -0.007081 | -0.00018916 | 0.0070835 | -42.995 | 0.026714 | -178.4698 | 1.5302 | -178.4698
350 | 2199.1149 | -192.4442 | 4.3982 | -0.0051936 | -0.0001187 | 0.005195 | -45.6884 | 0.022855 | -178.6908 | 1.3092 | -178.6908
400 | 2513.2741 | -251.6619 | 5.0265 | -0.003972 | -7.9334e-05 | 0.0039728 | -48.0181 | 0.019973 | -178.8558 | 1.1442 | -178.8558
450 | 2827.4334 | -318.7752 | 5.6549 | -0.003136 | -5.5631e-05 | 0.0031365 | -50.0711 | 0.017739 | -178.9837 | 1.0163 | -178.9837
500 | 3141.5927 | -393.7842 | 6.2832 | -0.0025388 | -4.0509e-05 | 0.0025391 | -51.9063 | 0.015956 | -179.0859 | 0.91413 | -179.0859
550 | 3455.7519 | -476.6889 | 6.9115 | -0.0020974 | -3.041e-05 | 0.0020976 | -53.5656 | 0.014499 | -179.1693 | 0.83067 | -179.1693
600 | 3769.9112 | -567.4892 | 7.5398 | -0.0017618 | -2.3408e-05 | 0.001762 | -55.0799 | 0.013286 | -179.2388 | 0.7612 | -179.2388
650 | 4084.0704 | -666.1853 | 8.1681 | -0.0015009 | -1.8402e-05 | 0.001501 | -56.4726 | 0.012261 | -179.2975 | 0.70247 | -179.2975
700 | 4398.2297 | -772.777 | 8.7965 | -0.0012939 | -1.4728e-05 | 0.001294 | -57.7616 | 0.011383 | -179.3478 | 0.65217 | -179.3478
750 | 4712.389 | -887.2644 | 9.4248 | -0.0011269 | -1.1971e-05 | 0.001127 | -58.9616 | 0.010622 | -179.3914 | 0.60859 | -179.3914
800 | 5026.5482 | -1009.6475 | 10.0531 | -0.00099035 | -9.8609e-06 | 0.0009904 | -60.0838 | 0.009957 | -179.4295 | 0.57048 | -179.4295
850 | 5340.7075 | -1139.9263 | 10.6814 | -0.00087717 | -8.2193e-06 | 0.00087721 | -61.1379 | 0.0093703 | -179.4631 | 0.53686 | -179.4631
900 | 5654.8668 | -1278.1007 | 11.3097 | -0.00078235 | -6.9229e-06 | 0.00078238 | -62.1316 | 0.0088489 | -179.493 | 0.50699 | -179.493
950 | 5969.026 | -1424.1709 | 11.9381 | -0.00070211 | -5.8854e-06 | 0.00070214 | -63.0715 | 0.0083825 | -179.5197 | 0.48027 | -179.5197
1000 | 6283.1853 | -1578.1367 | 12.5664 | -0.00063362 | -5.0454e-06 | 0.00063364 | -63.9632 | 0.0079628 | -179.5438 | 0.45622 | -179.5438
1500 | 9424.778 | -3552.0576 | 18.8496 | -0.00028152 | -1.4939e-06 | 0.00028152 | -71.0097 | 0.0053067 | -179.696 | 0.30405 | -179.696
2000 | 12566.3706 | -6315.5468 | 25.1327 | -0.00015834 | -6.301e-07 | 0.00015834 | -76.0083 | 0.0039795 | -179.772 | 0.22801 | -179.772
2500 | 15707.9633 | -9868.6044 | 31.4159 | -0.00010133 | -3.2258e-07 | 0.00010133 | -79.8852 | 0.0031834 | -179.8176 | 0.1824 | -179.8176
3000 | 18849.5559 | -14211.2303 | 37.6991 | -7.0366e-05 | -1.8667e-07 | 7.0367e-05 | -83.0527 | 0.0026528 | -179.848 | 0.15199 | -179.848
3500 | 21991.1486 | -19343.4246 | 43.9823 | -5.1697e-05 | -1.1755e-07 | 5.1697e-05 | -85.7307 | 0.0022738 | -179.8697 | 0.13028 | -179.8697
4000 | 25132.7412 | -25265.1873 | 50.2655 | -3.958e-05 | -7.8745e-08 | 3.958e-05 | -88.0505 | 0.0019895 | -179.886 | 0.11399 | -179.886
4500 | 28274.3339 | -31976.5183 | 56.5487 | -3.1273e-05 | -5.5304e-08 | 3.1273e-05 | -90.0966 | 0.0017684 | -179.8987 | 0.10132 | -179.8987
5000 | 31415.9265 | -39477.4176 | 62.8319 | -2.5331e-05 | -4.0316e-08 | 2.5331e-05 | -91.927 | 0.0015916 | -179.9088 | 0.091191 | -179.9088
5500 | 34557.5192 | -47767.8853 | 69.115 | -2.0935e-05 | -3.029e-08 | 2.0935e-05 | -93.5827 | 0.0014469 | -179.9171 | 0.082901 | -179.9171
6000 | 37699.1118 | -56847.9214 | 75.3982 | -1.7591e-05 | -2.3331e-08 | 1.7591e-05 | -95.0943 | 0.0013263 | -179.924 | 0.075992 | -179.924
6500 | 40840.7045 | -66717.5258 | 81.6814 | -1.4989e-05 | -1.835e-08 | 1.4989e-05 | -96.4848 | 0.0012243 | -179.9299 | 0.070146 | -179.9299
7000 | 43982.2972 | -77376.6985 | 87.9646 | -1.2924e-05 | -1.4692e-08 | 1.2924e-05 | -97.7722 | 0.0011368 | -179.9349 | 0.065136 | -179.9349
7500 | 47123.8898 | -88825.4396 | 94.2478 | -1.1258e-05 | -1.1945e-08 | 1.1258e-05 | -98.9708 | 0.001061 | -179.9392 | 0.060793 | -179.9392
8000 | 50265.4825 | -101063.7491 | 100.531 | -9.8947e-06 | -9.8426e-09 | 9.8947e-06 | -100.0919 | 0.00099473 | -179.943 | 0.056994 | -179.943
8500 | 53407.0751 | -114091.6269 | 106.8142 | -8.7649e-06 | -8.2058e-09 | 8.7649e-06 | -101.1451 | 0.00093621 | -179.9464 | 0.053641 | -179.9464
9000 | 56548.6678 | -127909.073 | 113.0973 | -7.818e-06 | -6.9127e-09 | 7.8181e-06 | -102.138 | 0.0008842 | -179.9493 | 0.050661 | -179.9493
9500 | 59690.2604 | -142516.0876 | 119.3805 | -7.0167e-06 | -5.8777e-09 | 7.0167e-06 | -103.0773 | 0.00083766 | -179.952 | 0.047995 | -179.952
10000 | 62831.8531 | -157912.6704 | 125.6637 | -6.3326e-06 | -5.0394e-09 | 6.3326e-06 | -103.9683 | 0.00079578 | -179.9544 | 0.045595 | -179.9544
15000 | 94247.7796 | -355304.7584 | 188.4956 | -2.8145e-06 | -1.4931e-09 | 2.8145e-06 | -111.012 | 0.00053052 | -179.9696 | 0.030396 | -179.9696
20000 | 125663.7061 | -631653.6817 | 251.3274 | -1.5831e-06 | -6.2991e-10 | 1.5831e-06 | -116.0096 | 0.00039789 | -179.9772 | 0.022797 | -179.9772
25000 | 157079.6327 | -986959.4401 | 314.1593 | -1.0132e-06 | -3.2252e-10 | 1.0132e-06 | -119.886 | 0.00031831 | -179.9818 | 0.018238 | -179.9818
30000 | 188495.5592 | -1421222.0338 | 376.9911 | -7.0362e-07 | -1.8664e-10 | 7.0362e-07 | -123.0532 | 0.00026526 | -179.9848 | 0.015198 | -179.9848
35000 | 219911.4858 | -1934441.4626 | 439.823 | -5.1695e-07 | -1.1753e-10 | 5.1695e-07 | -125.7311 | 0.00022736 | -179.987 | 0.013027 | -179.987
40000 | 251327.4123 | -2526617.7267 | 502.6548 | -3.9579e-07 | -7.8739e-11 | 3.9579e-07 | -128.0508 | 0.00019894 | -179.9886 | 0.011399 | -179.9886
45000 | 282743.3388 | -3197750.826 | 565.4867 | -3.1272e-07 | -5.5301e-11 | 3.1272e-07 | -130.0969 | 0.00017684 | -179.9899 | 0.010132 | -179.9899
50000 | 314159.2654 | -3947840.7604 | 628.3185 | -2.533e-07 | -4.0314e-11 | 2.533e-07 | -131.9272 | 0.00015915 | -179.9909 | 0.0091189 | -179.9909
55000 | 345575.1919 | -4776887.5301 | 691.1504 | -2.0934e-07 | -3.0289e-11 | 2.0934e-07 | -133.5829 | 0.00014469 | -179.9917 | 0.0082899 | -179.9917
60000 | 376991.1184 | -5684891.135 | 753.9822 | -1.759e-07 | -2.333e-11 | 1.759e-07 | -135.0944 | 0.00013263 | -179.9924 | 0.0075991 | -179.9924
65000 | 408407.045 | -6671851.5751 | 816.8141 | -1.4988e-07 | -1.835e-11 | 1.4988e-07 | -136.4849 | 0.00012243 | -179.993 | 0.0070145 | -179.993
70000 | 439822.9715 | -7737768.8505 | 879.6459 | -1.2924e-07 | -1.4692e-11 | 1.2924e-07 | -137.7723 | 0.00011368 | -179.9935 | 0.0065135 | -179.9935
75000 | 471238.898 | -8882642.961 | 942.4778 | -1.1258e-07 | -1.1945e-11 | 1.1258e-07 | -138.9708 | 0.0001061 | -179.9939 | 0.0060793 | -179.9939
80000 | 502654.8246 | -10106473.9067 | 1005.3096 | -9.8946e-08 | -9.8424e-12 | 9.8946e-08 | -140.092 | 9.9472e-05 | -179.9943 | 0.0056993 | -179.9943
85000 | 534070.7511 | -11409261.6877 | 1068.1415 | -8.7648e-08 | -8.2057e-12 | 8.7648e-08 | -141.1452 | 9.3621e-05 | -179.9946 | 0.0053641 | -179.9946
90000 | 565486.6776 | -12791006.3038 | 1130.9734 | -7.818e-08 | -6.9126e-12 | 7.818e-08 | -142.1381 | 8.8419e-05 | -179.9949 | 0.0050661 | -179.9949
95000 | 596902.6042 | -14251707.7552 | 1193.8052 | -7.0167e-08 | -5.8776e-12 | 7.0167e-08 | -143.0773 | 8.3766e-05 | -179.9952 | 0.0047994 | -179.9952
100000 | 628318.5307 | -15791366.0417 | 1256.6371 | -6.3326e-08 | -5.0393e-12 | 6.3326e-08 | -143.9684 | 7.9577e-05 | -179.9954 | 0.0045595 | -179.9954
150000 | 942477.7961 | -35530574.8439 | 1884.9556 | -2.8145e-08 | -1.4931e-12 | 2.8145e-08 | -151.012 | 5.3052e-05 | -179.997 | 0.0030396 | -179.997
200000 | 1256637.0614 | -63165467.167 | 2513.2741 | -1.5831e-08 | -6.2991e-13 | 1.5831e-08 | -156.0096 | 3.9789e-05 | -179.9977 | 0.0022797 | -179.9977
250000 | 1570796.3268 | -98696043.0109 | 3141.5927 | -1.0132e-08 | -3.2252e-13 | 1.0132e-08 | -159.886 | 3.1831e-05 | -179.9982 | 0.0018238 | -179.9982
300000 | 1884955.5922 | -142122302.3757 | 3769.9112 | -7.0362e-09 | -1.8664e-13 | 7.0362e-09 | -163.0532 | 2.6526e-05 | -179.9985 | 0.0015198 | -179.9985
350000 | 2199114.8575 | -193444245.2614 | 4398.2297 | -5.1694e-09 | -1.1753e-13 | 5.1694e-09 | -165.7311 | 2.2736e-05 | -179.9987 | 0.0013027 | -179.9987
400000 | 2513274.1229 | -252661871.6679 | 5026.5482 | -3.9579e-09 | -7.8739e-14 | 3.9579e-09 | -168.0508 | 1.9894e-05 | -179.9989 | 0.0011399 | -179.9989
450000 | 2827433.3882 | -319775181.5953 | 5654.8668 | -3.1272e-09 | -5.5301e-14 | 3.1272e-09 | -170.0969 | 1.7684e-05 | -179.999 | 0.0010132 | -179.999
500000 | 3141592.6536 | -394784175.0436 | 6283.1853 | -2.533e-09 | -4.0314e-14 | 2.533e-09 | -171.9272 | 1.5915e-05 | -179.9991 | 0.00091189 | -179.9991
550000 | 3455751.9189 | -477688852.0127 | 6911.5038 | -2.0934e-09 | -3.0289e-14 | 2.0934e-09 | -173.5829 | 1.4469e-05 | -179.9992 | 0.00082899 | -179.9992
600000 | 3769911.1843 | -568489212.5027 | 7539.8224 | -1.759e-09 | -2.333e-14 | 1.759e-09 | -175.0944 | 1.3263e-05 | -179.9992 | 0.00075991 | -179.9992
650000 | 4084070.4497 | -667185256.5136 | 8168.1409 | -1.4988e-09 | -1.835e-14 | 1.4988e-09 | -176.4849 | 1.2243e-05 | -179.9993 | 0.00070145 | -179.9993
700000 | 4398229.715 | -773776984.0454 | 8796.4594 | -1.2924e-09 | -1.4692e-14 | 1.2924e-09 | -177.7723 | 1.1368e-05 | -179.9993 | 0.00065135 | -179.9993
750000 | 4712388.9804 | -888264395.098 | 9424.778 | -1.1258e-09 | -1.1945e-14 | 1.1258e-09 | -178.9708 | 1.061e-05 | -179.9994 | 0.00060793 | -179.9994
800000 | 5026548.2457 | -1010647489.6716 | 10053.0965 | -9.8946e-10 | -9.8424e-15 | 9.8946e-10 | -180.092 | 9.9472e-06 | -179.9994 | 0.00056993 | -179.9994
850000 | 5340707.5111 | -1140926267.7659 | 10681.415 | -8.7648e-10 | -8.2057e-15 | 8.7648e-10 | -181.1452 | 9.3621e-06 | -179.9995 | 0.00053641 | -179.9995
900000 | 5654866.7765 | -1279100729.3812 | 11309.7336 | -7.818e-10 | -6.9126e-15 | 7.818e-10 | -182.1381 | 8.8419e-06 | -179.9995 | 0.00050661 | -179.9995
950000 | 5969026.0418 | -1425170874.5173 | 11938.0521 | -7.0167e-10 | -5.8776e-15 | 7.0167e-10 | -183.0773 | 8.3766e-06 | -179.9995 | 0.00047994 | -179.9995
1000000 | 6283185.3072 | -1579136703.1743 | 12566.3706 | -6.3326e-10 | -5.0393e-15 | 6.3326e-10 | -183.9684 | 7.9577e-06 | -179.9995 | 0.00045595 | -179.9995