## G(jw)Całk.
w

## Całkujący
Element całkujący
równanie: |  |  | Ti*dy/dt + y =x
transmitancja operatorowa: |  |  |  |  | G(s)=1/(Ti*s)
transmitancja widmowa: |  |  |  |  | G(jw)=1/(T*jw) |  |  | część rzeczywista: | P(w)=0
[8 empty] | część urojona: | Q(w)=-1/(Ti*w)
Moduł: | M=(P(w)2+Q(w)2)1/2 | [5 empty] | M=1/(Ti*w)
Faza: | f=arctg(Q(w)/P(w)) | [5 empty] | f=arctg((-1/Ti*w)/0)= |  | arctg(-nieskończoność)=-p/2
Parametry modelu: |  | (w niebieskie pola można wpisywać konkretne wartości- zależnie od danych doświadczalnych)
k= | 1 |  | wo= | 100 |  | T=1/wo= | 0.01
f; Hz | w=2*p*f | P(w) | Q(w) | M | L(w)=20*log(M) |  | f=arctg(Q/P)
1 | 6.2832 | 0 | -15.9155 | 15.9155 | 24.0364 |  | -90
1.5 | 9.4248 | 0 | -10.6103 | 10.6103 | 20.5146 |  | -90
2 | 12.5664 | 0 | -7.9577 | 7.9577 | 18.0158 |  | -90
2.5 | 15.708 | 0 | -6.3662 | 6.3662 | 16.0776 |  | -90
3 | 18.8496 | 0 | -5.3052 | 5.3052 | 14.494 |  | -90
4 | 25.1327 | 0 | -3.9789 | 3.9789 | 11.9952 |  | -90
5 | 31.4159 | 0 | -3.1831 | 3.1831 | 10.057 |  | -90
6 | 37.6991 | 0 | -2.6526 | 2.6526 | 8.4734 |  | -90
7 | 43.9823 | 0 | -2.2736 | 2.2736 | 7.1344 |  | -90
8 | 50.2655 | 0 | -1.9894 | 1.9894 | 5.9746 |  | -90
9 | 56.5487 | 0 | -1.7684 | 1.7684 | 4.9516 |  | -90
10 | 62.8319 | 0 | -1.5915 | 1.5915 | 4.0364 |  | -90
15 | 94.2478 | 0 | -1.061 | 1.061 | 0.51458 |  | -90
20 | 125.6637 | 0 | -0.79577 | 0.79577 | -1.9842 |  | -90
25 | 157.0796 | 0 | -0.63662 | 0.63662 | -3.9224 |  | -90
30 | 188.4956 | 0 | -0.53052 | 0.53052 | -5.506 |  | -90
40 | 251.3274 | 0 | -0.39789 | 0.39789 | -8.0048 |  | -90
50 | 314.1593 | 0 | -0.31831 | 0.31831 | -9.943 |  | -90
60 | 376.9911 | 0 | -0.26526 | 0.26526 | -11.5266 |  | -90
70 | 439.823 | 0 | -0.22736 | 0.22736 | -12.8656 |  | -90
80 | 502.6548 | 0 | -0.19894 | 0.19894 | -14.0254 |  | -90
90 | 565.4867 | 0 | -0.17684 | 0.17684 | -15.0484 |  | -90
100 | 628.3185 | 0 | -0.15915 | 0.15915 | -15.9636 |  | -90
150 | 942.4778 | 0 | -0.1061 | 0.1061 | -19.4854 |  | -90
200 | 1256.6371 | 0 | -0.079577 | 0.079577 | -21.9842 |  | -90
250 | 1570.7963 | 0 | -0.063662 | 0.063662 | -23.9224 |  | -90
300 | 1884.9556 | 0 | -0.053052 | 0.053052 | -25.506 |  | -90
400 | 2513.2741 | 0 | -0.039789 | 0.039789 | -28.0048 |  | -90
500 | 3141.5927 | 0 | -0.031831 | 0.031831 | -29.943 |  | -90
600 | 3769.9112 | 0 | -0.026526 | 0.026526 | -31.5266 |  | -90
700 | 4398.2297 | 0 | -0.022736 | 0.022736 | -32.8656 |  | -90
800 | 5026.5482 | 0 | -0.019894 | 0.019894 | -34.0254 |  | -90
900 | 5654.8668 | 0 | -0.017684 | 0.017684 | -35.0484 |  | -90
1000 | 6283.1853 | 0 | -0.015915 | 0.015915 | -35.9636 |  | -90
1500 | 9424.778 | 0 | -0.01061 | 0.01061 | -39.4854 |  | -90
2000 | 12566.3706 | 0 | -0.0079577 | 0.0079577 | -41.9842 |  | -90
2500 | 15707.9633 | 0 | -0.0063662 | 0.0063662 | -43.9224 |  | -90
3000 | 18849.5559 | 0 | -0.0053052 | 0.0053052 | -45.506 |  | -90
4000 | 25132.7412 | 0 | -0.0039789 | 0.0039789 | -48.0048 |  | -90
5000 | 31415.9265 | 0 | -0.0031831 | 0.0031831 | -49.943 |  | -90
6000 | 37699.1118 | 0 | -0.0026526 | 0.0026526 | -51.5266 |  | -90
7000 | 43982.2972 | 0 | -0.0022736 | 0.0022736 | -52.8656 |  | -90
8000 | 50265.4825 | 0 | -0.0019894 | 0.0019894 | -54.0254 |  | -90
9000 | 56548.6678 | 0 | -0.0017684 | 0.0017684 | -55.0484 |  | -90
10000 | 62831.8531 | 0 | -0.0015915 | 0.0015915 | -55.9636 |  | -90
15000 | 94247.7796 | 0 | -0.001061 | 0.001061 | -59.4854 |  | -90
20000 | 125663.7061 | 0 | -0.00079577 | 0.00079577 | -61.9842 |  | -90
25000 | 157079.6327 | 0 | -0.00063662 | 0.00063662 | -63.9224 |  | -90
30000 | 188495.5592 | 0 | -0.00053052 | 0.00053052 | -65.506 |  | -90
40000 | 251327.4123 | 0 | -0.00039789 | 0.00039789 | -68.0048 |  | -90
50000 | 314159.2654 | 0 | -0.00031831 | 0.00031831 | -69.943 |  | -90
60000 | 376991.1184 | 0 | -0.00026526 | 0.00026526 | -71.5266 |  | -90
70000 | 439822.9715 | 0 | -0.00022736 | 0.00022736 | -72.8656 |  | -90
80000 | 502654.8246 | 0 | -0.00019894 | 0.00019894 | -74.0254 |  | -90
90000 | 565486.6776 | 0 | -0.00017684 | 0.00017684 | -75.0484 |  | -90
100000 | 628318.5307 | 0 | -0.00015915 | 0.00015915 | -75.9636 |  | -90
150000 | 942477.7961 | 0 | -0.0001061 | 0.0001061 | -79.4854 |  | -90
200000 | 1256637.0614 | 0 | -7.9577e-05 | 7.9577e-05 | -81.9842 |  | -90
250000 | 1570796.3268 | 0 | -6.3662e-05 | 6.3662e-05 | -83.9224 |  | -90
300000 | 1884955.5922 | 0 | -5.3052e-05 | 5.3052e-05 | -85.506 |  | -90
400000 | 2513274.1229 | 0 | -3.9789e-05 | 3.9789e-05 | -88.0048 |  | -90
500000 | 3141592.6536 | 0 | -3.1831e-05 | 3.1831e-05 | -89.943 |  | -90
600000 | 3769911.1843 | 0 | -2.6526e-05 | 2.6526e-05 | -91.5266 |  | -90
700000 | 4398229.715 | 0 | -2.2736e-05 | 2.2736e-05 | -92.8656 |  | -90
800000 | 5026548.2457 | 0 | -1.9894e-05 | 1.9894e-05 | -94.0254 |  | -90
900000 | 5654866.7765 | 0 | -1.7684e-05 | 1.7684e-05 | -95.0484 |  | -90
1000000 | 6283185.3072 | 0 | -1.5915e-05 | 1.5915e-05 | -95.9636 |  | -90

## Różniczk.idealny
Element różniczkujący
równanie: |  |  | y=Td*(dx/dt)
transmitancja operatorowa: |  |  |  | G(s)=Td*s
transmitancja widmowa: |  |  |  | G(jw)=Td*jw. |  | część rzeczywista: | P(w)=0
[6 empty] | część urojona: | Q(w)=Td*w
Moduł: | M=(P(w)2+Q(w)2)1/2 |  |  |  | M=Td*w
Faza: | f=arctg(Q(w)/P(w)) |  |  |  | f=arctg(Td*w/0) |  |  | f=arctg(Td*w/0)
Parametry modelu: |  | (w niebieskie pola można wpisywać konkretne wartości- zależnie od danych doświadczalnych) | [5 empty] | f=arctg(nieskończoność)
wo= | 1000 | Td=1/wo= |  | 0.001 |  |  |  | f=90o
f; Hz | w=2*p*f |  |  | L(w)=20logM | f=arctg(Td*w/0); o
1 | 6.2832 |  |  | -44.0364 | 90
1.5 | 9.4248 |  |  | -40.5146 | 90
2 | 12.5664 |  |  | -38.0158 | 90
2.5 | 15.708 |  |  | -36.0776 | 90
3 | 18.8496 |  |  | -34.494 | 90
4 | 25.1327 |  |  | -31.9952 | 90
5 | 31.4159 |  |  | -30.057 | 90
6 | 37.6991 |  |  | -28.4734 | 90
7 | 43.9823 |  |  | -27.1344 | 90
8 | 50.2655 |  |  | -25.9746 | 90
9 | 56.5487 |  |  | -24.9516 | 90
10 | 62.8319 |  |  | -24.0364 | 90
15 | 94.2478 |  |  | -20.5146 | 90
20 | 125.6637 |  |  | -18.0158 | 90
25 | 157.0796 |  |  | -16.0776 | 90
30 | 188.4956 |  |  | -14.494 | 90
40 | 251.3274 |  |  | -11.9952 | 90
50 | 314.1593 |  |  | -10.057 | 90
60 | 376.9911 |  |  | -8.4734 | 90
70 | 439.823 |  |  | -7.1344 | 90
80 | 502.6548 |  |  | -5.9746 | 90
90 | 565.4867 |  |  | -4.9516 | 90
100 | 628.3185 |  |  | -4.0364 | 90
150 | 942.4778 |  |  | -0.51458 | 90
200 | 1256.6371 |  |  | 1.9842 | 90
250 | 1570.7963 |  |  | 3.9224 | 90
300 | 1884.9556 |  |  | 5.506 | 90
400 | 2513.2741 |  |  | 8.0048 | 90
500 | 3141.5927 |  |  | 9.943 | 90
600 | 3769.9112 |  |  | 11.5266 | 90
700 | 4398.2297 |  |  | 12.8656 | 90
800 | 5026.5482 |  |  | 14.0254 | 90
900 | 5654.8668 |  |  | 15.0484 | 90
1000 | 6283.1853 |  |  | 15.9636 | 90
1500 | 9424.778 |  |  | 19.4854 | 90
2000 | 12566.3706 |  |  | 21.9842 | 90
2500 | 15707.9633 |  |  | 23.9224 | 90
3000 | 18849.5559 |  |  | 25.506 | 90
4000 | 25132.7412 |  |  | 28.0048 | 90
5000 | 31415.9265 |  |  | 29.943 | 90
6000 | 37699.1118 |  |  | 31.5266 | 90
7000 | 43982.2972 |  |  | 32.8656 | 90
8000 | 50265.4825 |  |  | 34.0254 | 90
9000 | 56548.6678 |  |  | 35.0484 | 90
10000 | 62831.8531 |  |  | 35.9636 | 90
15000 | 94247.7796 |  |  | 39.4854 | 90
20000 | 125663.7061 |  |  | 41.9842 | 90
25000 | 157079.6327 |  |  | 43.9224 | 90
30000 | 188495.5592 |  |  | 45.506 | 90
40000 | 251327.4123 |  |  | 48.0048 | 90
50000 | 314159.2654 |  |  | 49.943 | 90
60000 | 376991.1184 |  |  | 51.5266 | 90
70000 | 439822.9715 |  |  | 52.8656 | 90
80000 | 502654.8246 |  |  | 54.0254 | 90
90000 | 565486.6776 |  |  | 55.0484 | 90
100000 | 628318.5307 |  |  | 55.9636 | 90
150000 | 942477.7961 |  |  | 59.4854 | 90
200000 | 1256637.0614 |  |  | 61.9842 | 90
250000 | 1570796.3268 |  |  | 63.9224 | 90
300000 | 1884955.5922 |  |  | 65.506 | 90
400000 | 2513274.1229 |  |  | 68.0048 | 90
500000 | 3141592.6536 |  |  | 69.943 | 90
600000 | 3769911.1843 |  |  | 71.5266 | 90
700000 | 4398229.715 |  |  | 72.8656 | 90
800000 | 5026548.2457 |  |  | 74.0254 | 90
900000 | 5654866.7765 |  |  | 75.0484 | 90
1000000 | 6283185.3072 |  |  | 75.9636 | 90

## R.rz.
Element różniczkujący rzeczywisty może być traktowany jako szeregowe połączenie elementu różniczkującego idealnego oraz elementu inercyjnego I rzędu
połączenie elementu różniczkującego idealnego oraz elementu inercyjnego I rzędu
równanie: |  |  | T*dy/dt + y = Td*(dx/dt)
transmitancja operatorowa: |  |  |  |  | G(s)=Td*s/(T*s+1)
transmitancja widmowa: |  |  |  |  | G(jw)=Td*jw/(T*jw+1) |  |  | część rzeczywista: | P(w)=Td*T*w2/(T2*w2+1)
[8 empty] | część urojona: | Q(w)=Td*w/(T2*w2+1)
Moduł: | M=(P(w)2+Q(w)2)1/2 | [5 empty] | M=((Td*T*w2/(T2*w2+1))2+(Td*w/(T2*w2+1))2)1/2
Faza: | f=arctg(Q(w)/P(w)) | [5 empty] | f=arctg(-T*w)
Parametry modelu: |  | (w niebieskie pola można wpisywać konkretne wartości- zależnie od danych doświadczalnych)
wd= | 5000 | Td=1/wd= | 0.0002 | wo= | 2000 | T=1/wo= | 0.0005
f; Hz | w=2*p*f | P(w) | Q(w) | M | L(w)=20*log(M) |  | f=arctg(1/T*w)
1 | 6.2832 | 3.9478e-06 | 0.0012566 | 0.0012566 | -58.0158 |  | 89.82
1.5 | 9.4248 | 8.8824e-06 | 0.0018849 | 0.0018849 | -54.4941 |  | 89.73
2 | 12.5664 | 1.5791e-05 | 0.0025132 | 0.0025132 | -51.9954 |  | 89.64
2.5 | 15.708 | 2.4672e-05 | 0.0031414 | 0.0031415 | -50.0573 |  | 89.55
3 | 18.8496 | 3.5527e-05 | 0.0037696 | 0.0037697 | -48.4738 |  | 89.46
4 | 25.1327 | 6.3155e-05 | 0.0050258 | 0.0050262 | -45.9753 |  | 89.28
5 | 31.4159 | 9.8672e-05 | 0.0062816 | 0.0062824 | -44.0375 |  | 89.1001
6 | 37.6991 | 0.00014207 | 0.0075371 | 0.0075385 | -42.4543 |  | 88.9201
7 | 43.9823 | 0.00019335 | 0.0087922 | 0.0087943 | -41.1159 |  | 88.7402
8 | 50.2655 | 0.0002525 | 0.010047 | 0.01005 | -39.9567 |  | 88.5603
9 | 56.5487 | 0.00031952 | 0.011301 | 0.011305 | -38.9344 |  | 88.3804
10 | 62.8319 | 0.00039439 | 0.012554 | 0.01256 | -38.0201 |  | 88.2006
15 | 94.2478 | 0.0008863 | 0.018808 | 0.018829 | -34.5036 |  | 87.302
20 | 125.6637 | 0.0015729 | 0.025034 | 0.025083 | -32.0123 |  | 86.4047
25 | 157.0796 | 0.0024523 | 0.031223 | 0.031319 | -30.0837 |  | 85.5092
30 | 188.4956 | 0.0035218 | 0.037367 | 0.037533 | -28.5118 |  | 84.6159
40 | 251.3274 | 0.0062184 | 0.049484 | 0.049873 | -26.0426 |  | 82.8375
50 | 314.1593 | 0.0096319 | 0.061319 | 0.062071 | -24.1423 |  | 81.0729
60 | 376.9911 | 0.013725 | 0.072811 | 0.074093 | -22.6044 |  | 79.3253
70 | 439.823 | 0.018452 | 0.083907 | 0.085912 | -21.319 |  | 77.5974
80 | 502.6548 | 0.023765 | 0.094558 | 0.097499 | -20.22 |  | 75.8922
90 | 565.4867 | 0.02961 | 0.10473 | 0.10883 | -19.265 |  | 74.2121
100 | 628.3185 | 0.035932 | 0.11438 | 0.11989 | -18.4246 |  | 72.5594
150 | 942.4778 | 0.072685 | 0.15424 | 0.17051 | -15.3649 |  | 64.7684
200 | 1256.6371 | 0.11322 | 0.18019 | 0.21281 | -13.4403 |  | 57.8581
250 | 1570.7963 | 0.15261 | 0.1943 | 0.24707 | -12.1437 |  | 51.854
300 | 1884.9556 | 0.18817 | 0.19965 | 0.27435 | -11.234 |  | 46.6962
400 | 2513.2741 | 0.24491 | 0.19489 | 0.31299 | -10.0893 |  | 38.5119
500 | 3141.5927 | 0.28464 | 0.18121 | 0.33743 | -9.4364 |  | 32.4816
600 | 3769.9112 | 0.31215 | 0.1656 | 0.35335 | -9.0358 |  | 27.9467
700 | 4398.2297 | 0.33146 | 0.15072 | 0.36412 | -8.7751 |  | 24.4526
800 | 5026.5482 | 0.34533 | 0.1374 | 0.37166 | -8.5971 |  | 21.697
900 | 5654.8668 | 0.35553 | 0.12574 | 0.37711 | -8.4707 |  | 19.4775
1000 | 6283.1853 | 0.3632 | 0.11561 | 0.38116 | -8.3779 |  | 17.6568
1500 | 9424.778 | 0.38276 | 0.081225 | 0.39129 | -8.1501 |  | 11.9808
2000 | 12566.3706 | 0.39012 | 0.062089 | 0.39503 | -8.0674 |  | 9.0431
2500 | 15707.9633 | 0.39362 | 0.050117 | 0.3968 | -8.0286 |  | 7.2561
3000 | 18849.5559 | 0.39555 | 0.041969 | 0.39777 | -8.0074 |  | 6.0566
4000 | 25132.7412 | 0.39748 | 0.031631 | 0.39874 | -7.9862 |  | 4.5499
5000 | 31415.9265 | 0.39839 | 0.025362 | 0.39919 | -7.9764 |  | 3.6426
6000 | 37699.1118 | 0.39888 | 0.021161 | 0.39944 | -7.971 |  | 3.0368
7000 | 43982.2972 | 0.39917 | 0.018152 | 0.39959 | -7.9678 |  | 2.6036
8000 | 50265.4825 | 0.39937 | 0.01589 | 0.39968 | -7.9657 |  | 2.2785
9000 | 56548.6678 | 0.3995 | 0.014129 | 0.39975 | -7.9642 |  | 2.0256
10000 | 62831.8531 | 0.3996 | 0.01272 | 0.3998 | -7.9632 |  | 1.8232
15000 | 94247.7796 | 0.39982 | 0.0084844 | 0.39991 | -7.9608 |  | 1.2157
20000 | 125663.7061 | 0.3999 | 0.0063646 | 0.39995 | -7.9599 |  | 0.91181
25000 | 157079.6327 | 0.39994 | 0.0050921 | 0.39997 | -7.9595 |  | 0.72947
30000 | 188495.5592 | 0.39995 | 0.0042437 | 0.39998 | -7.9593 |  | 0.6079
40000 | 251327.4123 | 0.39997 | 0.0031829 | 0.39999 | -7.9591 |  | 0.45594
50000 | 314159.2654 | 0.39998 | 0.0025464 | 0.39999 | -7.959 |  | 0.36475
60000 | 376991.1184 | 0.39999 | 0.002122 | 0.39999 | -7.9589 |  | 0.30396
70000 | 439822.9715 | 0.39999 | 0.0018189 | 0.4 | -7.9589 |  | 0.26054
80000 | 502654.8246 | 0.39999 | 0.0015915 | 0.4 | -7.9589 |  | 0.22797
90000 | 565486.6776 | 0.39999 | 0.0014147 | 0.4 | -7.9589 |  | 0.20264
100000 | 628318.5307 | 0.4 | 0.0012732 | 0.4 | -7.9588 |  | 0.18238
150000 | 942477.7961 | 0.4 | 0.00084882 | 0.4 | -7.9588 |  | 0.12159
200000 | 1256637.0614 | 0.4 | 0.00063662 | 0.4 | -7.9588 |  | 0.091189
250000 | 1570796.3268 | 0.4 | 0.00050929 | 0.4 | -7.9588 |  | 0.072951
300000 | 1884955.5922 | 0.4 | 0.00042441 | 0.4 | -7.9588 |  | 0.060793
400000 | 2513274.1229 | 0.4 | 0.00031831 | 0.4 | -7.9588 |  | 0.045595
500000 | 3141592.6536 | 0.4 | 0.00025465 | 0.4 | -7.9588 |  | 0.036476
600000 | 3769911.1843 | 0.4 | 0.00021221 | 0.4 | -7.9588 |  | 0.030396
700000 | 4398229.715 | 0.4 | 0.00018189 | 0.4 | -7.9588 |  | 0.026054
800000 | 5026548.2457 | 0.4 | 0.00015915 | 0.4 | -7.9588 |  | 0.022797
900000 | 5654866.7765 | 0.4 | 0.00014147 | 0.4 | -7.9588 |  | 0.020264
1000000 | 6283185.3072 | 0.4 | 0.00012732 | 0.4 | -7.9588 |  | 0.018238